吉林省吉林中西医结合医院

网络安全设备及运维管理服务项目

招 标 公 告

日期：2023年7月26日

一、招标条件

本招标项目吉林省吉林中西医结合医院网络安全设备及运维管理服务项目已经院党委会批准实施采购，项目业主为吉林省吉林中西医结合医院，项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

二、项目概况及招标内容

招标内容：网络安全设备及运维管理服务

招标控制价：低于19万元

质量要求：符合本项目技术要求的合格技术标准。

供货期：合同签订后立即进场安装及调试提供相应服务。

供货地点：吉林市船营区长春路9号。

三、投标供应商资格要求

提供下列必须材料：
    1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、投标供应商提供企业财务审计报告；

3、投标供应商需提供深信服原厂授权资格证明文件；

4、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；

5、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围；

6、本项目不接受联合体投标。

四、其它要求

- 1、投标价不能高于招标控制价；*（超出招标控制价视为废标）

2、投标产品严格按照附件二投标书中标注的需求投标；

3、服务期一年。

五、付款方式

- 经甲方质量检验合格且收到乙方增值税发票一个月后付款，具体付款方式以合同为准。

- 六、开标及评标

- 开标会由招标方主持，投标方派代表、参加。投标人未按规定时间到场，视为自动放弃验证标书密封性权利。

- 、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

- 采用公开唱标形式。

- 定标准则

- 招标方有权就投标文件中的内容向投标方提出询问或澄清。招标人将组织评标小组，对已就招标档作出实质性响应的投标档进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

- 评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：经营信誉、设备质量、售后服务、供货能力、其他承诺及优惠条件、付款方式等综合比较最优。

- 招标方将于评标结束后七个工作日内通知中标单位。

七、投标文件的递交

1 、开标时间及递交投标文件截止时间为2023年8月3日13：50前送达 递交地点（即开标地点吉林省吉林中西医结合医院三楼交班室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

- 开标时间：2023年8月3日下午14：00整

- 开标地点：吉林省吉林中西医结合医院3楼交班室

八、联系方式

采购人：吉林省吉林中西医结合医院

地址：吉林市船营区长春路9号

联系人：孙女士

电话：0432-65010659

附件一：投标函

附件二：技术要求

2023年7月26日

附件一：                    投 标 函

致：

根据贵方“吉林省吉林中西医结合医院网络安全设备及运维管理服务项目的招标邀请，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本一份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)我方愿已        日历天内供货并完成安装及调试。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期

附件二：技术要求

1、运维管理平台服务技术要求

| 服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务类别 | 服务项目 | 描述 | 数量 |
| 1 | 基础平台 | Linux版本基础平台管理服务 | 部署在linux操作系统，实现各管理对象监控模型的管理，并实现采集数据的过滤、存储、查询功能。 提供对采集指标进行实时阈值功能，提供性能数据1年的存储和接口查询能力。提供基于规则的单阈值告警检测和过滤服务。 | 1 |
| 2 | 扩展节点 | 网络资源节点管理服务 | 包含网络设备（包含无线AC）、安全设备的节点管理。支持100个上述任一种节点的数据采集管理服务。 | 1 |
| 3 |  | 服务器硬件节点管理服务 | 提供IPMI采集的服务器硬件监控节点服务。支持50个上述节点的数据采集管理服务。 | 1 |
| 4 |  | 服务器节点管理服务 | 包含对windows、linux系统的节点授权。支持50个上述节点的数据采集管理。 | 1 |
| 6 | 基础管理 | 基础功能管理服务 | 提供用户管理、操作审计、个性首页、应用导航、告警阈值判断等基本支撑能力。通过个性首页可以实现各类采集管理指标的不同业务目标的定制查看界面。提供阈值告警设置、实时告警查下看、历史告警分析等基础告警管理服务。 | 1 |
| 7 |  | 报表基础模板管理服务 | 提供基础报表模板内容包括：可用率、性能负载、告警统计、容量分析相关统计报表服务。 | 1 |
| 8 | 基础监控管理 | 操作系统管理服务 | 支持对于windows、linux类型操作系统的管理，实现主机状态的集中查看和单个设备查看结合的管理，支持对于基本信息、运行状态、硬件状态、运行内容的一体化管理服务. | 1 |
| 9 |  | 服务器硬件管理服务 | 提供服务器硬件带外管理，以IPMI方式进行硬件状态监控；同时提供硬件管理总览界面，按照不同异常进行快速归类，便于快速定位硬件问题。 | 1 |
| 10 |  | 网络拓扑管理服务 | 提供对网络设备拓扑关系展现、设备性能、设备状态的实时展现和监控。 | 1 |
| 11 |  | IP地址资源管理服务 | 提供IP地址资源的使用管理形成分配基准，并可以通过在用、在线、分配、可Ping通等多个角度评估是否可分配；支持IP、部门、子网的本日在线、历史在线情况的查询，帮助用户发现使用中的IP地址及接入接口。自动监测使用中的IP地址及接入位置，及时发现非法使用的IP地址。实现HUB设备的识别，帮助用户进行IP地址规划和监控；帮助用户分析网络事件的影响度。 | 1 |

- 网络安全设备运维技术服务要求

| 序号 | 项目 | 维护次数 | 维护内容 | 人数 | 运维地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全设备运维服务（不含备件） | 常规24次／年巡检，故障处理不限次数 | - 防火墙、负载均衡、安全感知、VPN、堡垒机、网闸、行为管理、数据库审计、日志审计、漏洞扫描设备调试及维护，包括且不限于根据业务调整端口； - 交换机及路由器调试及维护，包括且不限于根据业务调整配置； - 最多提供5个域名的云检测服务； - 漏洞扫描服务； - 根据客户需求，提供网络规划、端口更改、网络相关业务割接服务； - 设备配置信息备份及恢复服务。 - 提供渗透测试服务，在保证用户信息系统正常运行前提下，模拟黑客攻击行为通过远程或本地方式对信息系统进行非破坏性的入侵测试，查找针对应用程序的各种漏洞。 - 提供风险评估服务，依据相关规范，在院方允许的情况下，对目标范围内的系统资产、威胁、脆弱性等各方面进行评估，对主要资产的风险进行定性或定量的脆弱性风险分析，描述不同资产的风险高低状况，给出详细的风险评估报告、整改方案及技术支撑。 - 提供威胁监测与主动响应服务，对不同安全设备的安全日志、流量进行关联分析，通过安全专家主动识别网络和主机中的安全威胁，主动响应，协助我院闭环处置安全事件。 - 提供漏洞扫描服务依据相关规范，通过远程或者现场方式（具体方式由用户依据实际情况确定）使用专业的国产漏洞扫描工具对信息系统进行全面漏洞扫描工作，为安全加固提供安全建议。 | 3人 | 吉林省吉林中西医结合医院 |