吉林省吉林中西医结合医院医用胶片打印机租赁服务项目

招 标 公 告

日期：2019年12月10日

一、招标条件

本招标项目吉林省吉林中西医结合医院医用胶片打印机租赁项目已经院党委会批准实施采购，项目业主为吉林省吉林中西医结合医院，项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

二、项目概况及招标内容

招标内容：医用胶片打印机租赁服务（16台）。

招标控制价：每台设备使用费5000元/年。

质量要求：符合本项目技术要求的合格技术标准。

供货期：合同签订后立即进场安装及调试提供相应服务。

供货地点：吉林市船营区长春路9号。

三、投标供应商资格要求

提供下列必须材料：
    1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、投标供应商提供企业财务审计报告或财务报表；

3、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝；

4、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围；

5、本项目不接受联合体投标。

四、其它要求

- 1、投标价不能高于招标控制价；*（超出招标控制价视为废标）

2、租赁期限一年。

五、付款方式

- 合同签订后，乙方向甲方缴纳合同总金额5%履约保证金，一年内，开具正规发票，甲方向乙方一次性付清租赁款。

- 六、开标及评标

- 开标会由招标方主持，投标方派代表、参加。投标人未按规定时间到场，视为自动放弃验证标书密封性权利。

- 开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

- 采用公开唱标形式。

- 定标准则

- 招标方有权就投标文件中的内容向投标方提出询问或澄清。招标人将组织评标小组，对已就招标档作出实质性响应的投标档进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

- 评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：经营信誉、设备质量、售后服务、供货能力、其他承诺及优惠条件、付款方式等综合比较最优。

- 招标方将于评标结束后七个工作日内通知中标单位。

七、投标文件的递交

开标时间及递交投标文件截止时间为2019年12 月 17日 13:50前送达 递交地点（即开标地点吉林省吉林中西医结合医院三楼交班室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

- 开标时间：2019年12月17日下午14 整

- 开标地点：吉林省吉林中西医结合医院3楼交班室

八、联系方式

采购人：吉林省吉林中西医结合医院

地址：吉林市船营区长春路9号

联系人：孙女士

电话：0432-65010659

附件一：投标函

附件二：技术要求

附件一：                    投 标 函

致：

根据贵方吉林省吉林中西医结合医院医用打印机租赁项目的招标邀请，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本一份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)我方愿已        日历天内供货并完成安装及调试。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期

附件二：                          技术要求

- 胶片打印机需要满足科室使用需求。

- 环境温度5℃～40℃。

- 相对湿度10%～90%.

- 大气压力70 kPa～106kPa

- 胶片打印机的外形应平整光亮整洁、完好无损、无变形、无凹痕,板面无裂纹、污斑、变形及机械损伤。