# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购超声眼科乳化治疗仪手柄进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：超声眼科乳化治疗仪手柄

二、采购标的：低于9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年6月20日—2017年6月23日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年6月23日下午14:00

附件一：投标书

附件二：超声眼科乳化治疗仪手柄参数和配置

联系人：   黄耀林   史戎康

联系电话：18904327807  18904327331

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年6月20日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：超声眼科乳化治疗仪手柄参数和配置

| 主机尺寸 | 高 宽 深 | 21.1 cm（9.5inches） 53.3 cm（21inches） 40.5 cm（16 inches） |
| --- | --- | --- |
| 主机重量 | 主机（无包装） 主机（含包装） | 17.3 kg（38磅） 27.3 kg（60磅） |
| 电源环境 | 90 VAC-264 VAC，50/60 Hz自适。最大输入电流为6 Amps，最大消耗功率不超过1000Watts |  |
| 存储卡 | MMC（MultiMedia Card）或SD（Secure Digital），最小32Mb |  |
| 触摸屏 | 15” TFT-LCD, 1024 ⅹ768线, 可以+50到-900倾斜 |  |
| 超声驱动 | 34 KHz - 42KHz, 3.5±0.5 mils stroke |  |
| 超声手柄 | 振动频率 | 垂直38.0±1.9 KHz |
| NeoSoniX 超声手柄 | 振动频率 | 垂直38.0±1.9 KHz，左右100Hz |
| 玻切 | 10 – 1500cpm |  |
| IV 升降杆 | 高度范围 30-102cm，升降速度8.0 cm/s到12.0 cm/s |  |