# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购非接触眼压计进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：非接触眼压计

二、采购标的：低于10万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年9月13日—2017年9月18日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年9月18日下午14:00

附件一：投标书

附件二：非接触眼压计参数和配置

联系人：   孙莉  刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年9月12日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

# 附件二：非接触眼压计参数和配置

# 设备名称：非接触眼压计(TOPCON)

型号：		 CT-800

功能：		 非接触式测量眼压

技术参数：

眼压测量范围： [1-30mmHg/1-60mmHg(1mmHg 精度)]

平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调

*显  示   器：8.5寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏

* IOL  模 式：具有IOL模式可测量人工晶体眼。

操 控 方 式：操纵杆，机头上下为电动手柄控制模式。

*修 正 模 式：可以手动输入角膜厚度，机器自动计算出眼压修正值。

安 全 模 式：喷嘴超过安全距离，机器蜂鸣报警，安全位置设定。

打       印：内置打印机，自动切纸。

数据传输方式：

USB（输入）RS232C（输出），LAN(输出)

尺       寸：

317-341mm（左右）*521-538mm（前后）*437-467mm（垂直）

重        量：14KG

电        源：100-240V交流，50-60HZ,30-70VA

| TOPCON CT-800非接触电脑眼压计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配置单 |  |  |
| Code | Description |  | Qty. |  |
|  | Computerized Tonometer(非接触电脑眼压计) |  | 1 | set |
|  | Model:CT-800 |  |  |  |
|  |  | Standard accessories(标准附件) |  |  |
|  | 1. | Air Blower(气吹) | 1 | ea |
|  | 2. | Printer Paper(打印纸) | 2 | ea |
|  | 3. | Chinrest Paper (颌托纸) | 1 | ea |
|  | 4. | Instruction Manual(说明书) | 1 | ea |
|  | 5. | Dust Cover (防尘罩) | 1 | ea |
|  | 6. | Applicator(棉签) | 1 | set |
|  | 7. | Plastic container(塑料容器) | 1 | ea |
|  | 8. | DKT-18(国产电动升降台,有台面) | 1 | ea |