# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备或医疗器械保修服务实行院内公开招标，拟对飞利浦彩超HD11保修服务进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：飞利浦彩超HD11保修服务

二、采购标的：低于10万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标公司严格按照附件中要求的服务条款进行投标；

五、服务开始时间：自合同签订之日起开始。

六、报名时间： 2017年7月26日—2017年7月31日上午11:00

七、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

八、开标时间：2017年7月31日下午14:00

附件一：投标书

附件二：飞利浦彩超HD11保修服务具体要求

联系人：   孙莉  刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年7月26日

附件一：

投标书

| 设备编号／ 设备序列号 | 服务对象 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 定期保养次/每年 | 单价/每年 (人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US90976300 | 飞利浦 HD11彩超主机 |  |  | 1 |  |
| US90976301 | 飞利浦HD11彩超主机 |  |  | 1 |  |
| 合计: ( 人民币) | 大写： 小写：元 |  |  |  |  |

投标人：____________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：

投标公司需提供如下服务

1.1 为设备处于优良运行状态，将:

- 对飞利浦两台彩超主机进行维修保养。

- 提供设备的安全检查和运行状态检查，并提供当年的系统状态报告。

1.2 提供设备维修服务与保养将遵从如下条款:

- 服务时间:周一至周五,上午八时三十分至下午五时三十分,公众假日除外。

- 初次电话响应时间:1小时

- 现场响应时间:本地：第二个工作日(异地：根据距离远近酌情延长)

- 如我院在公司的正常办公时间内（即周一至周五,上午八时三十分至下午五时三十分,公众假日除外）电话通知公司设备需要维修，而且我院的设备确已损坏,公司将提供维修服务,直到我院设备恢复正常。

- 如我院的设备损坏并不严重,即设备仍能使用，则在服务当日，公司的维修工作可延长至下午六点。另外双方将重新协商以确定以后的服务时间。

- 如我院在公众节假日或公司正常办公时间以外（即周一至周五，上午八时三十分至下午五时三十分以外）电话通知公司设备需要维修，公司会派工程师赶赴现场维修。

- 保养: 公司将根据工厂建议为所保设备提供定期保养，每次保养后需向我院提供保养报告。

1.3	我院享有更新或增加系统功能的优惠(即非平台升级时的优惠折扣)。

2.1是否保证开机率：是

a)如保证开机率，在此合同约定的时间内（即周一至周五，上午八时三十分至下午五时三十分，公众假日除外，全年250个工作日），公司对我院所保设备开机率承诺保证达到  90  %，即正常开机达到 225   个工作日，停机不超过_25 个工作日。

b)若我院所保设备未达到以上开机率保证，公司将给予我院双倍补偿，即停机每超出一个工作日，维修服务合同期限自动延长两个工作日。

3.1其他约定：

a)我院购买未参保探头给予七折优惠。

b)合同有效期内每一年更换不得超过1支，所参保探头信息见附表；附表中没有列出的探头不涉及保修事宜。探头是否必要更换由飞利浦工程师判断，以不影响正常检查，保证图像质量为基准。

附表

| 序号 | 型号 | 描述 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C5-2 | 腹部探头 | B0Y1C3 |
| 2 | L12-3 | 小器官探头 | 03FZMF |
| 3 | S4-2 | 心脏探头 | 0383MQ |
| 4 | C5-2 | 腹部探头 | B0ZWX9 |
| 5 | L12-3 | 小器官探头 | 02YJTL |
| 6 | S4-2 | 心脏探头 | 0383MT |