# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购红外辐照治疗装置（威伐光）进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：红外辐照治疗装置（威伐光）

二、采购标的：低于9.8万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年6月1日—2017年6月6日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年6月6日下午14:00

附件一：投标书

附件二：红外辐照治疗装置（威伐光）参数和配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年6月1日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：

红外辐照治疗装置

(威伐光)500版参数

一、基本要求

*1.产地：原装进口

2 治疗源：

2.1 治疗光源：卤素光源。

*2.2 输出功率 ≥ 500W。

2.3输出方式：连续输出。

*2.4 有效光谱波长范围：560---1600nm

*2.5治疗深度 ≥ 7CM

2.6照射光斑直径：≥ 15CM

3 治疗时间：

3.1时间设定可自由调整。

3.2照射时间设备范围：可30分钟连续连续照射。

3.3时间设置:旋转按钮，治疗时间结束时自动关机。

4 治疗主机外壳温度：不超过41℃.

5 散热装置：

5.1  风冷散热

5.2  散热装置适用时限≥8000H

二、支撑系统：

1 万向轮移动.

2 可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm.

注：*号所标识内容为重要技术参数，如不符合将导致废标。

Hydrosun（威伐光）500红外辐照治疗装置

配置清单

光源发生器                                 一个

光波水滤器                                 一个

光源调控杆                                 一个

落地支架                                    一个

定距杆夹具											 一个

防护眼镜                                一副

电源线                                  一根

产品使用说明书                          一本