# 直乙肠镜检查系统招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购直乙肠镜检查系统进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：直乙肠镜检查系统

二、采购标的：低于9.5万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2017年12月5日—2017年12月12日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月12日下午14:00

附件一：投标书

附件二：直乙肠镜检查系统技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月5日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：直乙肠镜检查系统技术参数和标准配置

直乙肠镜检查系统技术参数

| 摄像系统 | 图像传感器类型 | IT Color SONY |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | ≥11PL/mm |
|  | 白平衡 | 手动/自动 |
|  | 视场角 | 60˚ ±9% |
|  | 视向角 | 0˚ ±6˚ |
|  | 有效视深 | 15mm～80mm |
|  | 图像放大率 | 10倍~40倍 |
|  | 图像几何失真度 | ±5%以内 |
| 光源系统 | 使用寿命 | 不低于10万小时 |
|  | 类型 | 前置LED冷光源 |
| 显示系统 | 显示分辨率 | 1280*1024 |
|  | 方位调节角度 | 上下左右180度可调，轴向360度旋转可调，高度可调 |
|  | 视角范围 | 全视角 |
| 水气系统 | 气压系统 | 50kPa±2kPa |
|  | 水压系统 | 50kPa±2kPa |
|  | 气体流速 | 2L/min |
| 一次性护套（IRE100T） | 有效工作长度 | 250mm |
|  | 外径 | Φ20mm |
|  | 器械孔道内径 | Φ3.0mm |
|  | 材料 | 医用K系列树脂聚合物 |

直乙肠镜检查系统标准配置

| 标 准 配 置 清 单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位组成 | 单位内容 | 数量 |
| 摄像手柄 | Color Senser | 1 |
|  | LED | 1 |
|  | ABS台车 | 1 |
|  | 气动升降杆 | 1 |
|  | 医用水瓶 | 1 |
|  | 医用图像处理单元 | 1 |
| 系统主机 | 控制电路处理单元 | 1 |
|  | 静音电泵 | 1 |
|  | 专用键盘 | 1 |
|  | 专用鼠标 | 1 |
|  | UBS接口 | 2 |
| 液晶监视器 | 19’’ TFT-LCD | 1 |
| 脚踏开关 | TT | 1 |
| 打印机 | 当前主流 | 1 |
|  | 联想电脑（当前主流配置） | 1 |
| 图形工作站 | 医用图形采集卡 | 1 |
|  | 管理软件（自主研发） | 1 |