# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟采购生物显微镜进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：生物显微镜

二、采购标的：低于9万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间：2017年12月1日—2017年12月7日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2017年12月7日下午14:00

附件一：投标书

附件二：生物显微镜技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2017年12月1日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：

生物显微镜技术参数和标准配置

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2、主要技术指标

2.1  明场系统

2.1.1  显微镜为原装进口，最新上市销售的最新一代产品

2.1.2  光学系统：第二代无限远校正光学系统UIS2；齐焦距离45MM

2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：人机工程学一体化三目可调倾角镜筒.视野数22

2.1.5  照明装置：内装式透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光量预调开关

2.1.6  内装式滤色镜（日光平衡滤色片、中性灰度滤色片ND6\ND25），左右手均可控制滤色片等的操作

2.1.7  智能关机系统:操作者离开超过30分钟,显微镜自动关闭；5500K国际保准色温设定及专用锁定按键

- 2.1.8  10X宽视野目镜，视野数为22

2.1.9  物镜：

4x(数值孔径0.1，工作距离18.5mm)

10x(数值孔径0.25，工作距离10.6mm)

20x(数值孔径0.4，工作距离1.2mm，spring)

40x(数值孔径0.65，工作距离0.6mm，spring)

100xO(数值孔径1.25，工作距离0.15mm，spring)

2.1.10 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，双标本夹

2.1.11 物镜转换器：六孔物镜转换器；带偏光、DIC升级装置

2.1.12 聚光镜：NA1.1

3、基本配置

3.1  显微镜主机                                              1套

3.2  12V100W透射明场照明系统                                1套

3.3  物镜  4X、10X、20X、40X、100X                           1套

3.4  三目镜筒                                                1套

3.5  目镜                                                    1对

3.6  自动关机及色温锁定系统                                  1套

3.7  卤素灯泡，12V100W                                       2个

3.8  聚光镜                                                  1个

3.9  载物台                                                  1个

3.10 物镜转换器                                              1个

4、可选择的附件、配件及消耗品：卤素灯泡，12V100W