# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购微波治疗仪进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：微波治疗仪

二、采购标的：低于9.8万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间： 2018年1月15日—2018年1月19日上午11:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院内科楼七楼会议室

九、开标时间：2018年1月19日下午14:00

附件一：投标书

附件二：微波治疗仪系统技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2018年1月15日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 1 |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：微波治疗仪技术参数

★工作频率：915MHz±4MHz

★输出功率：0-200W 连续可调

★电压驻波比：≤2.5

★定时范围：1—30min，误差不大于±1min

★输入功率：≤1000VA

★体表辐射器：Ф165圆形、110×60矩形各一个

★腔内辐射器：Ф30宫颈、Ф12直肠各一个

★主机外形尺寸：620×560×1040mm ★辐射器支臂展开长度：不小于920mm

微波治疗仪标准配置

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波源主机 | 台 | 1 |
| 2 | 支架 | 只 | 1 |
| 3 | 理疗线 | 根 | 1 |
| 4 | 输出延长线 | 根 | 1 |
| 5 | 外接电源线 | 根 | 1 |
| 6 | φ165 圆形辐射器 | 个 | 1 |
| 7 | 110×60 方形辐射器 | 个 | 1 |
| 8 | φ12 直肠辐射器 | 个 | 1 |
| 9 | φ30 宫颈辐射器 | 个 | 1 |
| 10 | 熔断器（5A） | 个 | 2 |
| 11 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 12 | 合格证 | 份 | 1 |
| 13 | 装箱单 | 份 | 1 |
| 14 | 顾客培训记录 | 份 | 1 |
| 15 | 安装服务单 | 份 | 1 |
| 16 | 三证（生产许可证、产 | 份 | 1 |
|  | 品注册证、营业执照） |  |  |