# 招标公告

经市卫生和计生委批准，根据三重一大的要求，对五万元以上小型设备实行院内公开招标，拟对采购高频移动式X射线摄影机进行院内公开招标采购，现邀请合格的投标人提交密封投标。

一、招标内容：高频移动式X射线摄影机

二、采购标的：低于9.96万元

三、投标人资质要求：

1、在中国注册的企业法人（提供企业法人营业执照、医疗器械经营企业许可证和税务登记证原件及复印件，复印件需加盖单位公章），具有独立承担民事责任的能力；

2、投标人需提供产品注册证、生产厂家、生产许可证、销售许可证、营业执照复印件（加盖单位公章）、写明联系人、联系电话、法人代表。

四、其他要求：

1、投标价不能高于采购标的，采取低价中标；

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式：

货和发票到并验收合格，使用一个月后无质量问题付90%货款。

六、供货时间：签订合同 7 日内。

七、报名时间：2018年4月23日—2018年4月27日下午13:00

八、开标地点：吉林省吉林中西医结合医院（吉林市长春路9号）3楼交班室

九、开标时间：2018年4月27日下午14:30

附件一：投标书

附件二：高频移动式X射线摄影机系统技术参数和标准配置

联系人：   孙莉   刘钰鑫

联系电话：18904327029  18004326121

吉林省吉林中西医结合医院

物流中心

2018年4月23日

附件一：

投标书

| 序号 | 名称 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 商家投标价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

投标人：________________________

日期：____________________

注：投标书必须盖有单位公章，否则视为无效。

附件二：高频移动式X射线摄影机技术参数

- 主逆变频率：50kHz

- X射线管：固定阳极、焦点1.5（高频专用X射线管）

- 管电压：40kV～120kV（步长1kV）

- 管电流:

40～49kV      103mA      1～180mAs

50～59kV      77mA       1～140mAs

60～69kV      64mA       1～125mAs

70～79kV      55mA       1～110mAs

80～89kV      49mA       1～100mAs

90～99kV      44mA       1～80mAs

100～109kV    32mA       1～63mAs

110～120kV    25mA       1～50mAs

- 摄影mAs：1.0mAs～180mAs（46档调节）

- 电源条件：220V±22V、50Hz±1Hz，内阻不大于1.0Ω

- 曝光方式：有线控制/无线控制

高频移动式X射线摄影机标准配置

1、组合式高频高压X射线发生器和高频逆变电源      1套

2、新型移动式X射线摄影机主机架                  1套

3、移动式X射线摄影机控制系统                    1套

4、可旋转式限束器                                1套

5、遥控器                                        1套