吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购项目

公  开  招  标

招 标 公 告

日期：2021年 3月 17日

一、招标条件

本招标项目吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购项目已经市卫生健康委批准实施采购，项目业主为吉林省吉林中西医结合医院，项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

二、项目概况及招标内容

招标内容：血管造影高压注射器（1台）

招标控制价：低于18万元

质量要求：符合本项目技术参数的合格技术标准。

供货期：合同签订后10日历天内供货并完成安装及调试。

供货地点：吉林市船营区长春路9号。

三、投标供应商资格要求

提供下列材料：
    1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

5、企业名称不同但法定代表人为同一个自然人的两个或者两个以上的投标人不得参加同一采购项目的投标。如果出现上述情况，相关投标人的投标均将被拒绝。

6、在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，具有本次招标项目的经营范围。

7、投标人需同时具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》。

8、本项目不接受联合体投标。

四、其它要求

- 1、投标价不能高于招标控制价，*（超出招标控制价视为废标）

2、投标产品严格按照附件一投标书中标注的品牌型号投标；

3、质保期三年。

五、付款方式

- 经甲方质量检验合格且收到乙方增值税发票一个月后付款，具体付款方式以合同为准。

- 六、开标及评标

- 开标会由招标方主持，投标方派代表、参加。投标人未按规定时间到场，视为自动放弃验证标书密封性权利。

- 、开标由双方检验文件密封情况，无误后开启投标文件。

- 采用公开唱标形式。

- 定标准则

- 招标方有权就投标文件中的内容向投标方提出询问或澄清。招标人将组织评标小组，对已就招标档作出实质性响应的投标档进行评估和比较。评标小组对所有投标人的投标书采用同一标准进行评审。

- 评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：经营信誉、设备质量、售后服务、供货能力、其他承诺及优惠条件、付款方式等综合比较最优。

- 招标方将于评标结束后七个工作日内通知中标单位。

七、投标文件的递交

1 、开标时间及递交投标文件截止时间为2021年3月26日13：50前送达 递交地点（即开标地点吉林省吉林中西医结合医院三楼交班室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。

- 开标时间：2021年3月26日下午14：00整

- 开标地点：吉林省吉林中西医结合医院3楼交班室

八、联系方式

采购人：吉林省吉林中西医结合医院

地址：吉林市船营区长春路9号

联系人：孙女士

电话：0432-65010659

附件一：投标函

附件二：参数和标准配置

2021年3月17日

附件一：                    投 标 函

致：

根据贵方“吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购项目的招标邀请，正式授权下述签字人         （姓名和职务）代表投标方（投标单位名称）              ,提交投标文件正本一份，副本二份。

据此函，签字人同意如下：

我们已详细审核全部招标文件，并严格按照招标文件要求编制投标书和履行一切必要手续。

(1)我们如中标后，严格履行招标规定的责任和义务，保证按时签定合同并于合同签字生效后立即开始依合同要求履行相关义务。

(2)如果中标签约后，我们有违反合同的行为，同意依照招标文件中关于罚则的规定进行处理。

(3)同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(4)投标文件所提供的材料全部真实；

(5)不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(6)不与采购人、其他投标人、招标代理机构串通谋取中标；

(7)不向采购人、评委、招标代理机构行贿或提供不正当利益，中标后也不向采购人行贿；

(8)自觉遵守我市政府采购招投标有关工作纪律，不以任何方式干涉招标工作正常进行；

(9)愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

(10)总投标价为（大写）                 元（￥：        .00）。

(11)我方愿已        日历天内供货并完成安装及调试。

(12)本投标自开标之日起      天内有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名（签字）

公章：

日期

附件二：

血管造影高压注射器技术参数

| 1 | 电源要求 | 交流198～242V，频率50/60Hz，800VA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 压力限制 | 100～1200psi（2070～8280kPa），步长1psi (1kPa) |
| 3 | 注射速率 | 0.1～50.0ml/sec.，步长0.1ml/sec. |
| 4 | 针筒 | 150ml一次性针筒 |
| 5 | 注射剂量 | 针筒容量约0.1ml |
| 6 | 延迟时间 | 0～3599 sec. ，步长1 sec.具备注射延迟或扫描延迟） |
| 7 | 暂停时间 | 0～999sec. ，增量1sec. |
| 8 | 保持时间 | 大于30min |
| 9 | 慢排空气 | 0.1～0.6ml/sec.,步长0.1mL/sec. |
| 10 | 快速排空气 | 3.0～8.0ml/sec.,步长0.1mL/sec. |
| 11 | 快速吸药 | 3.0～8.0ml/sec.,步长0.1mL/sec. |
| 12 | 自动吸药 | 具备设置速率3.0～8.0ml/sec.,步长0.1mL/sec. 可自动排空气剂量0～10ml |
| 13 | 注射阶段 | 1～8阶段 |
| 14 | 上升时间 | 0.1～1.0sec.，步长0.1sec. |
| 15 | 推注计划储存量 | 90-100套 |
| 16 | 排空气锁定 | 具备未进行排空气操作，系统不可注射 |
| 17 | 注射臂高度 | 水平180。旋转，垂直高度调节范围0-200mm |
| 23 | 压力变化阈值控制 | 如超过压力变化阈值可自动停止注射 |
| 24 | 压力超限警示 | 具备声响警示压力超过限定 |
| 25 | 紧急按键 | 点击触摸屏任意点停止注射 |
| 26 | 系统自检 | 具备系统自动检测故障 |
| 27 | 日志功能 | 可保存大于1000条的注射日志信息 |
| 28 | 脚踏功能 | 有脚踏可开关控制注射 |
| 29 | 连机功能 | 可与主机连动，可选择推注控制或曝光控制方式 |